## Slide 1: Bag & Mask Ventilation in Children & Infants
Behzad A. Sharabiani, MD
Tabriz Children Hospital

## Slide 3: اجزاء تشکیل دهنده بگ و ماسک
Reservoir Bag –: تحویل سریع اکسیژن 100% به Ventilation bag Intake (Reservoir) valve -: ممانعت از ورود هوایVentilation bag به داخل Reservoir Bag
Ventilation bag –: فشردن هوای تازه به سمت ریه ها
Pressure relief (Pop-off) valve –: ممانعت از افزایش فشار دمی
:Non breathing (Expiratory – Assembly) valve – ممانعت از مخلوط شدن هوای بازدمی با هوای دمی
Fresh gas tube –: محل اتصال هوای تازه پر اکسیژن

## Slide 4: اجزاء تشکیل دهنده بگ و ماسک

## Slide 5: لزوم چک عملکرد صحیح اجزاء تشکیل دهنده آمبوبگ قبل از استفاده

## Slide 6: سایزهای آمبو بگ
 | Body Mass Range (kg) | Bag Volume (ml) | Delivery Pressure Limit (cmH2o)
Adult | >23 | 1500 | 60±10
Child | 6.5-23 | 550 | 40±5
Neonatal | <6.5 | 300 | 40±5

## Slide 9: سایزهای آمبو بگ

## Slide 10: سایزهای آمبو بگ

## Slide 11: تکنیک نگه داشتن ماسک صورت

## Slide 12: تکنیک دو دستی
تکنیک یک یا دو دستی

## Slide 13: تکنیک نگه داشتن ماسک صورت در شیرخواران

## Slide 15: you must ensure the mask is the correct size for the child. The mask should cover the child’s mouth and nose without covering the eyes or chin. You will not be able to get a good seal with a mask that is too big.

## Slide 16: انواع ماسک صورت

## Slide 17: نحوه انتخاب و استفاده صحیح از ماسک صورت

## Slide 18: استفاده صحیح از ماسک صورت

## Slide 19: استفاده صحیح از ماسک صورت

## Slide 23: Each breath should cause the child’s chest to rise. As with an adult, avoid giving breaths too quickly, as this may result in distention of the stomach, vomiting, and possible aspiration of stomach contents

## Slide 25: هیپرونتیلاسیون: تعریف
تنفس بسیار سریع
یا
با فشار بالا

## Slide 26: هیپرونتیلاسیون: عوارض
باروتروما
دیستانسیون معده و ریگورژیتاسیون
آسپیراسیون